## Sheet1
エックス線室漏洩放射線量測定報告書
診療所の名称
診療所の住所
管理者氏名
エックス線室名
エックス線装置 | 製作者名
| 名 称 |  | 形 式
| 用 途 | 診断用 | 製造番号
| 定格出力 | 連 続 | KV ｍＡ
|  | 短時間 | KV ｍＡ
|  | 短時間 | KV ｍＡ
測定年月日 | 測定日 | 令和 年 月 日
| 室 温 | ℃ | 天 候
測定機関名
測定実施者 | 住 所
及び立会者 | 測定者名 | ㊞
資格登録番号
| 測定立会者 | ㊞
測定条件 | 測定高 | 床上 1.5m
| ファントム | 頭部ファントム
測定器の概要 | 製作者名 |  | 製造年月日
| 種 類 | 電離箱式サーベイメーター | 形式名
| 製造番号 |  | 校正年月
| 外観チェック | 良 | 電池の消耗 | 良
| ゼロ調整 | 良 | 測定前動作確認 | 良
エックス線室漏洩放射線量測定報告書
診療所の名称
診療所の住所
管理者氏名
エックス線室名
エックス線装置 | 製作者名
| 名 称 |  | 形 式
| 用 途 | 診断用 | 製造番号
| 定格出力 | 連 続 | KV ｍＡ
|  | 短時間 | KV ｍＡ
|  | 短時間 | KV ｍＡ
測定年月日 | 測定日 | 令和 年 月 日
| 室 温 | ℃ | 天 候
測定機関名
測定実施者 | 住 所
及び立会者 | 測定者名 | ㊞
資格登録番号
| 測定立会者 | ㊞
測定条件 | 測定高 | 床上 1.5m
| ファントム | 頭部ファントム
測定器の概要 | 製作者名 |  | 製造年月日
| 種 類 | 電離箱式サーベイメーター | 形式名
| 製造番号 |  | 校正年月
| 外観チェック | 良 | 電池の消耗 | 良
| ゼロ調整 | 良 | 測定前動作確認 | 良